中央环保督察第十一批2017050528（信）号信访交办件办结公示

我区已完成中央环保督察第十一批2017050528（信）号信访交办件办理，现根据省突出环境问题整改工作领导小组办公室下发的《关于中央环保督察反馈问题整改及交办信访件办结销号标准和有关程序的指导意见》要求，进行公示：

| 序号 | 受理编号 | 交办问题 基本情况 | 行政 区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017050528信 | 陈家桥乡光裕村湘桂黔竹木陶瓷市场和附近驻军部队近万人的生活污水未经任何处理直排，造成下游兴隆村等五个自然村环境污染，沿途臭气熏天。多次向市、区、乡环保部门反映未果。 | 邵阳市北塔区 | 水污染 | 经实地调查，北塔区湘瓷竹木市场生活污水经化粪池处理后排放，驻军部队生活污水和养猪污水经化粪池、沉淀池处理后外排，外排废水经漫流后进入岩岭山水库，然后流入农灌渠、农田、鱼塘，对下游兴隆村等五个自然村环境造成污染。 | 属实 | 2017年5月6日，邀请邵阳市环境监测站对湘瓷竹木交易市场和96732部队的3个排污口进行了采样、分析。其检测分析结果表明湘瓷竹木交易市场外排污水符合《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准；96732部队南面排污口氨氮超标，北面排污口COD超标。同日迅速组织45人对湘瓷竹木交易市场和部队周边垃圾进行清理，对水塘内的漂浮物进行了清理打捞。对96732部队污水排放口铺设了长约350m、口径1.2m的污水管道，将排污口附近漫流污水经排污管网集中收集排放，有效改变了部队驻地附近污水横流、臭气外溢现象。同时96732部队十分重视，立即关闭养猪场并向上级部队请示报告，争取治理资金，邀请设计院专家实地勘察，制定设计方案，修建了污水处理站、隔油池等，生活污水全部截污进入处理站处理。2018年5月初，中南大学化学成分分析中心对其外排口进行采样检测，结果显示污水达标排放；湘瓷竹木市场的生活污水排放量很小，经初级物化处理后能够达标排放。 | 区纪委对邵阳市环境保护局北塔分局王崇炎（原局长）、贺远军（副局长）、李建华（副局长）进行约谈。 | 已办结 |

欢迎广大干部群众对公示的相关内容进行监督投诉。投诉人可以通过信函投诉、电话投诉或到受理投诉地点当面投诉。所投诉的问题，必须真实、准确，内容尽量具体详细，并尽可能提供有关调查核实线索。

受理投诉时间：2018年8月23日至8月30日

受理投诉单位：北塔区突出环境问题整改工作领导小组办公室（邵阳市环境保护北塔分局内）

投诉电话：0739-2357531

北塔区突出环境问题整改工作领导小组办公室